附件1：南京艺术学院人行道改造项目需求

- 招标项目概况：

步行街通道两侧方砖区域面积约为1739㎡，目前铺装面层存在如下问题：

1、人行区域铺装存在破损，存在安全隐患，修补后的方砖后期维护成本高；

2、现状所用材质雨天易表面湿滑，存在易滑倒等安全隐患；

3、现状铺装材质较为形式单一，缺少人文及艺术特色。

拟对我校步行街通道两侧方砖区域进行道路改造：

- 铺设透水混凝土；

- 花岗岩石材部分雕刻我校指定图纹；

- 步行街与图书馆交汇路段增设光纤地埋灯满天星；

- 其他相关设计要求。

二、服务成果要求及时间节点：

1、设计方案（设计合同签订后，甲方提交现场测绘条件图之后3个工作日）；

2、整套施工图（设计方案经甲方确认后7个工作日）；

3、投资估算（与施工图同步提交）；

4、工程量清单（与施工图同步提交）。

三、其他要求：

1、其他服务

（1）设计单位协助业主方及招标代理机构完成招标文件的编制工作；

（2）设计单位和施工单位做好开工前图纸技术交底工作；

（3）施工过程中配合业主方、施工单位的工作。施工单位在施工过程中发现设计文件存在问题的，设计单位应当应施工单位要求到现场进行处理；设计文件内容发生重大变化的，应当按照规定对原设计文件进行变更。

（4）设计单位应当参加设计文件中标注的重点部位和环节的分部工程、分项工程和单位工程的验收，并签署意见。

（5）设计单位应当参加建设工程竣工验收，对是否符合设计要求签字确认，并向建设单位提供建设工程的使用维护说明。