附件1：LX2019-08项目需求

技术性能参数：

| 产 品 名 称 | 模块节能燃气蒸汽炉 |
| --- | --- |
| 适用燃气种类 | 天然气、液化石油气，人工煤气 |
| 燃 气 压 力 | ≧ 2800pa |
| 热 负 荷 | 50KW （ 43000Kcal ） |
| 点 火 方 式 | 全自动连续电脉冲点火 |
| 排 气 方 式 | 强制排气30（上抽式） |
| 适 用 水 压 | ≥ 0.13MPA —≤ 0.5MPA |
| 安 全 装 置 | 缺水保护、意外熄火安全保护装置、超压保护 |
| 输 入 功 率 | 120W |
| 额 定 电 压 | AC 220V — 50HZ |
| 总 质 量 | 52KG |
| 规 格 | 570×460×900 ( 单位：mm) |
| 蒸 发 量 | 80KG/H |
| 蒸 汽 温 度 | 100℃ |
| 耗 气 量 | 4.5m³ |
| 蒸 汽 压 力 | 大于常压小于高压 |
| 水垢自动处理 | 内胆配置有自动分解水垢功能，中和水中钙镁离子 |
| 其他 | 被列入南京市政府节能产品推广目录 |

。

设备具体的规格如下所示，请按照下列各式报价：

| 设备名称 | 规 格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃气蒸汽机 | 80 | 6台 |  |
| 燃气热水机 | 100 | 1台 |  |
| 燃气管、水管、蒸汽管、电线、控制箱 | 打包 |  |  |
| 安装费用（包括拆旧、移机） | 打包 |  |  |